**Б – интегрирана еколошка дозвола**

Име на компанијата: „ОТЉАНАЦ Звонко“ ДООЕЛ Куманово

Адреса: Локалитет Одризом, с. Доброшане,

 Куманово

Поштенски број и град: 1300 Куманово

Број на дозволата

Бр. **20 – уп1 -853**

Содржина

[Б – интегрирана еколошка дозвола 1](#_Toc380393903)

Содржина**................................................................................................................2**

Вовед**.......................................................................................................4**

[Дозвола 9](#_Toc380393906)

[1. Инсталација за која се издава дозволата 10](#_Toc380393926)

[2 Работа на инсталацијата 12](#_Toc380393939)

[**2.1** **Техники на управување и контрола** 12](#_Toc380393940)

[**2.2** **Суровини (вклучувајќи и вода)** 13](#_Toc380393965)

[**2.3** **Ракување и складирање на отпадот** 13](#_Toc380393986)

[**2.4** **Преработка и одлагање на отпад** 14](#_Toc380394027)

[**2.5** **Спречување и контрола на хаварии** 15](#_Toc380394038)

[**2.6** **Мониторинг** 15](#_Toc380394054)

[**2.7** **Престанок со работа** 16](#_Toc380394066)

[**2.8** **Инсталации со повеќе оператори** 16](#_Toc380394075)

[3 Документација 17](#_Toc380394078)

[4 Редовни извештаи 18](#_Toc380394086)

[5 Известувања 19](#_Toc380394089)

[6 Емисии 20](#_Toc380394093)

[**6.1 Емисии во воздух 20**](#_Toc380394094)

[**6.2** **Емисии во почва** 22](#_Toc380394123)

[**6.3** **Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)** 22](#_Toc380394127)

[**6.4** **Емисии во канализација** 23](#_Toc380394144)

[**6.5** **Емисии на топлина** 23](#_Toc380394147)

[**6.6** **Емисии на бучава и вибраци** 24](#_Toc380394149)

[7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води 25](#_Toc380394154)

[8 Програма за подобрување](#_Toc380394156) 25

[9 Договор за промени во пишана форма 28](#_Toc380394193)

[Додаток 1 29](#_Toc380394196)

[Додаток 2 31](#_Toc380394216)

# Вовед

***Овие воведни белешки не се дел од дозволата***

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 192/15) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за

“Определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план“, до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

**- Опис на локацијата на инсталацијата**

Постројката за сепарација на песок е изградена во близина на селото Доброшане на локација наречена Одризом, општина Куманово. Инсталацијата се наоѓа на оддалеченост од 8 км од градот Куманово, односно 3 км од селото Доброшане.

Низ локацијата на инсталацијата поминува локален пат со ширина од 5 м, кој ги поврзува с. Доброшане и с. Шупљи Камен. Вкупна површина на земјиштето, согласно Имотен лист, со која располага инсталацијата изнесува 25 594 м2. Земјиштето на кое е изградена Инсталацијата е во приватна сопственост на Инвеститорот.

Во однос на објектите во околината, локацијата на која е изградена постројката за сепарација на песок го има следново опкружување:

* на исток се граничи со обработливо земјиште
* на запад се граничи со ридесто земјиште
* на југ со обработливо земјиште
* на север со локален пат с. Доброшане-с. Шупљи Камен

 .

**- Опис на инсталацијата и опремата**

Инсталацијата ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово има проектиран капацитет од 15 000 м3 песок годишно .

Основната дејност на Инсталацијата е вадење на песок, чакал, глина и каолин и сепарирање на истиот за потребите на градежништвото.

На локацијата се изведени следниве објекти:

* постројка за сепарација на песок
* резервоар за чиста вода
* таложници за отпадна вода
* простор за складирање на суровината
* административна зграда
* гаража за механизација

**- Енергетски потреби**

Инсталацијата „ОТЉАНАЦ“ Звонко ДООЕЛ Куманово со електрична енергија се снабдува од градската електрична мрежа на градот Куманово.

За одвивање на технолошкиот процес на годишно ниво, инсталацијата просечно троши 80 000 kw електрична енергија.

Електричната енергија се употребува за:

* одвивање на целокупниот технолошки процесс;
* осветлување на просториите.

**- Водоснабдување**

Водата за перење на материјалот се носи од базенот за чиста вода, кој се наоѓа на оддалеченост од неколку метри од постројката за сепарација. Овој резервоар се полни со вода од два цевни бунари со длабочина од 40 м.

 Инвеститорот поседува Дозвола за користење на вода од бунар со бр. 11-4479/3 од 22.07.2013 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање.

Отпадната вода со мил се слива во собирна шахта од каде преку цевка, гравитационо, се носи до таложници каде се врши таложење на мил и песок и истата се испушта во реципиентот, реката Пчиња.

Инвеститорот поседува Дозвола за испуштање на отпадни води во река Пчиња со бр. 11-уп1 202 од 28.05.2015 год. издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Просечна потрошувачка на вода е 300 литра на минута..

| Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација |
| --- |
| Сопственик на дозволата | Број на дозвола | Дата на издавање |
| Дозвола за користење на бунарска вода | *11-4479/3* | *22.07.2013* |
| Дозвола за испуштање на отпадни води во река Пчиња | *11-уп1 бр. 202* | *28.05.2015* |

| Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација |
| --- |
| Сопственик | Референтен број | Дата на издавање |
|  |  |  |

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адреса

**ул. 11Октомври бб , 1300 Куманово, Р. Македонија**

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со законот за животна средина.

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предмет | Датум | Коментар |
| Барање Бр | Добиено  |  |
| Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола 20-уп1-350 | *16.01.2014* | Доставено е барање од страна на операторот  |
| Записник од извршен увид20-уп1-350 | *24.02.2014* | Записник за извршен увид и барање за дополнување по однос на извршен увид |
| Дополнување на барањето20-уп1-350 | *04.03.2014* | Доставено е дополнување од страна на операторот |
| Заклучок20-уп1-350 | *13.03.2014* | Изготвен од наделжните служби на Општина Куманово |
| Објава на Барањето за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола  | *18.03.2014* | Објавено е барањето во дневен печат Нова Македонија и на web странана на Општина Куманово  |
| Достава на Дополнување | *09.12.2015* | Дозвола за испуштање на отпадни води во река Пчиња |
| Нацрт Дозвола20 –уп1- 7167 | *14.12.2015* |  |
| Дозвола | *12.01.2016* |  |

|  |
| --- |
| **Дозвола** |

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола

Бр. 20-уп1 -853

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 187/13), го овластува:

 Трговско друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам „ОТЉАНАЦ Звонко“ ДООЕЛ Куманово

со регистрирано седиште на

Адреса : ул. Страшко Симонов бр. 20

Поштенски број Град : 1300 Куманово

Држава : Република Македонија

Број на регистрација на компанијата : **4278259**

да раководи со Инсталацијата:

Трговско друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам „ОТЉАНАЦ Звонко“ ДООЕЛ Куманово

Адреса: локалитет Одризом,с. Доброшане

Општина: Куманово

Поштенски број Град: 1300 Куманово

во рамките на Дозволата и условите во неа.

Изготвил: Цветанка Арсиќ

Одобрил: Лидија Ланг Спасовска

**Градоначалник**

**Зоран Дамјановски**

 Датум

|  |
| --- |
|  |

Услови

# Инсталација за која се издава дозволата

### Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Табела 1.1.1 |  |  |
| Активност од Анекс 2 од У Р Е Д Б Аза определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола заусогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување сооперативен план | Опис на наведената активност  | Граници на наведената активност  |
| **Прилог 2,** **Точка 3. Индустрија на минерали**3.2. Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини |  Ископ и Сепарација на песок | 10 000 м3 годишно |

### Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана во планот Табела 1.1.2).

|  |
| --- |
| Табела 1.1.2 |
| Документ | Координати на локацијата |
| Мапа на простор  | Т-1 7.564.857.00 4.661.085.00Т-2 7.564.878.00 4.661.178.00Т-3 7.564.931.00 4.661.170.00Т-4 7.564.013.00 4.661.190.00Т-5 7.564.948.00 4.661.086.00Т-6 7.564.975.00 4.660.978.00Т-7 7.564.899.00 4.661.038.00 |

### Инсталацијата ќе работи ќе се контролира, ќе одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во Дозволата.

### Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр: 53/05, 81/05. 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 187/13) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

### Во рок од 15 дена од добивањето на Б-интегрирана еколошка дозволата, Операторот е должен да го плати Годишниот надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозволата како и 10% од од годишниот надоместок за инспекциски надзор, согласно Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава Б-интегрирана еколошка дозвола (Сл. Весник на РМ бр. 117/07 и 64/10).

###

# Работа на инсталацијата

## **Техники на управување и контрола**

###  Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

### Табела 2.1.1 Управување и контрола

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примен** |
| Организациона шема | Прилог III | 16.01.2014 |
| Опис на технолошките процеси | Прилог II | 16.01.2014 |
| Шема на раководство | Прилог III | 16.01.2014 |
| Управување со животна средина | Прилог III | 16.01.2014 |
| Стратегија за справување со отпад | Прилог V | 16.01.2014 |

### Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе бидат одржувани во добра состојба..

### Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние услови од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел подобрување на извршувањето на нивните обврски.

### Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се оддржува и емисиите ќе бидат во границите наведени во Дозволата.

### Операторот, 12 ( дванаесет) месеци по добивањето на дозволата е должен да воведе систем за Управување со Животната Средина каде ќе бидат опфатени сите активности и ќе бидат разгледани сите решенија за употреба на почисти технологии, почисто производство и намалување на создавањето на отпад.

## **Суровини (вклучувајќи и вода)**

### Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

|  |
| --- |
| Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода) |
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
| Вода | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |
| Масти и масла за подмачкување | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |
| Метални делови за возила и машини | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |
| Гуми | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |
|  Агрегат: песок  | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |

### Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштата.

## **Ракување и складирање на отпадот**

### Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

|  |
| --- |
| Табела 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот |
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
|  Прилог V | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |
| Договори за превземање на отпад | *Дополнување на барањето* | 04.03.2014 |

### Отпадот ќе се складира на местата посебно определени за тоа и ќе биде соодветно заштитен од прелевање и истекување на течности. Садовите и просториите ќе бидат јасно означени.

### Операторот секој вид на отпад соодветно ќе го оделува и нема да го меша при складирањето.

### Операторот пред да го пренесе отпадот на друго лице со кое што има склучено Договор за превземање на отпадот, ќе го спакува и означи истиот според Националните, Европските и други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување.

|  |
| --- |
| Табела 2.3.2 : Отпад складиран на самата локација |
| Опис на отпадот  | Место на складирање на самата локација | Начин на складирање | Услови на складирање |
| Мил од таложење | Во кругот на инсталацијата | Времено депо за мил | На отворено  |
| Отпадни масла  | Во кругот на инсталацијата | Се собира во посебни садови |  На отворено |
| Метален отпад  | Во кругот на инсталацијата  | Времено депо за метален отпад  | На отворено |
| Отпадни гуми | Во кругот на инсталацијата | Времено депо за гуми | На отворено |
| Отпадна пластична амбалажа од масла и масти | Во кругот на инсталацијата | Во посебни садови | На отворено |
| Отпад од пакување | Во кругот на инсталацијата | Во посебни садови | На отворено |
| Отпадна картонска амбалажа | Во кругот на инсталацијата | Во посебни садови | На отворено |
| Крупна фракција од песок | Во кругот на инсталацијата | Времено депо за песок | На отворено |
| Комунален отпад  | Во кругот на инсталацијата | Контејнер  | На отворено |

## **Преработка и одлагање на отпад**

### Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорено написмено со Надлежниот орган.

|  |
| --- |
| Табела 2.4.1 : Искористување и отстранување на отпадот |
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
|  Прилог V | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |

### Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.

### За активности поврзани со операции за управување со отпадот на локацијата ќе се води целосна евиденција, која ќе биде достапна за инспекциски надзор од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време.

## **Спречување и контрола на хаварии**

### Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

|  |
| --- |
| Табела 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија |
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
|  Прилог XIII | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |

### Операторот, во рок од 6(шест) месеци од издавањето на Дозволата ќе приготви План за итни интервенции во случај на хаварија и истиот ќе го достави до Надлежниот орган во Општина Куманово.

### Во случај на несреќа Операторот

###  - Го изолира изворот на било каква емисија;

###  - Да спроведе истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегла од тоа;

###  - Да ги спроведе мерките предвидени со Планот за итни интервенции во случај на хаварија.

###  - Да забележи датум и место на несреќа;

###  - Да го извести Надлежниот орган и другите заинтересирани страни.

## **Мониторинг**

### Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

|  |
| --- |
| Табела 2.6.1 : Мониторинг  |
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
| Прилог XI | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |

### Операторот ќе обезбеди:

#### безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и

#### безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

### Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

### Секој извршен мониторинг Операторот ќе го достави до Надлежниот орган во општина Куманово најкасно 14 (четиринаесет) дена од денот на спроведување на мониторингот (во оригинална форма).

## **Престанок со работа**

### Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

|  |
| --- |
| Табела 2.7.1 : Престанок на работа |
| **Опис** | **Документ** | **Дата кога е примено** |
| Прилог XIV | *Уп1 20-350* | 16.01.2014 |

## **Инсталации со повеќе оператори**

### Со инсталацијата за која се издава управува само еден оператор, или

### Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.

#

# Документација

### Документацијата ќе содржи податоци за:

#### секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;

#### целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

### Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.

### Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

### Специфицираните и другите документи треба:

#### да бидат читливи;

#### да бидат направени што е можно побрзо;

#### да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

### Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.

### За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

#### составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;

#### најдобра проценка на количината создаден отпад;

#### трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и

#### најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

### Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

# Редовни извештаи

### Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

### Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :

#### во однос на наведени емисиони точки;

#### за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;

#### давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и

#### испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од ( после секое мерење предвидено со Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот)

# Известувања

### Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:

#### кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;

#### кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;

#### кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и

#### било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

### Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:

#### перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;

#### престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и

#### повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

### Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

##### било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;

##### промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајки и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

##### за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

# Емисии

## **Емисии во воздух**

### Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Според мапата број)

|  |
| --- |
| Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот |
| Ознака на точка на емисија/опис | Извор | Локација на точката на емисија |
|  Дифузна имисија на прашина при работа на постројката**Т-1** 21 °46’ 857" 42 °05’ 264"**Т-2** 21° 46’ 802" 42° 05’ 295"**Т-3** 21° 46’ 794" 42° 05’ 268"**Т-4** 21° 46’ 719" 42° 04’ 312" | Постројка за сепарација  | Катастарски граници на парцелата  |

Додадете редови по потреба

### Границите на емисиите во воздух за параметарот (рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

### Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од Програмата за подобрување во поглавјето 8 од оваа дозвола.

### Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела и истите мерења ќе ги достави до Надлежниот орган веднаш по извршеното мерење.

### Мерења на концентрацијата на прашината (суспендирани честички до 10 микрометри) во амбиентниот воздух се врши врз основа на член 10 од Законот за квалитет на амбиентниот воздух (Сл. Весник на РМ бр. 67/04) и член 1,2 и 8 Прилог 1 ПоглавјеА точка 3 од Уредбата за гранични врености за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на гранични вредности, маргини на толеранција за гранични вредности, целни врености и долгорочни цели (Сл. Весник на РМ бр. 59/00, 12/03)

|  |
| --- |
|  Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот |
| Параметри | Ознака на точка на емисија  | Фреквенција на мониторинг |
|  |
| Мерно место | Гранична вредност |  |
| Респирабилна прашина | Катастраски граници на парцела (Т1, Т2, Т3 и Т4) | МДКµg/m3 | Годишно |
| 50 |

### Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,

### Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

### Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.

## **Емисии во почва**

###  Нема да има емисии во почвата

### Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во почва.

### Поради тоа што Операторот како суровина во производствениот процес користи природен материјал (песок), нема штетни емисии во почва. За секоја непредвидена емисија во почва операторот ќе го извести Надлежниот орган за животна средина во Општина Куманово.

## **Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)**

### Од инсталацијата за која се издава Дозвола се генерира отпадна вода од испирање на песокот и цедење на водата од испраниот песок. Отпадната вода после процесот на таложење во таложниците се испушта во реката Пчиња.

### Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.3.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Според мапата број)

###

|  |
| --- |
| Табела 6.3.1 : Емисиони точки во водата |
| Ознака на точка на емисија/опис | Извор | Локација на точката на емисија |
|  М 1  | Сепарација | Таложник - пред испуштање во површинскиот реципиент |

### Границите на емисиите за параметарот (рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.3.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

### Временските периоди од 6.3.2 соодветствуваат на оние од прифатенатаПрограма за подобрување во поглавјето 8 од оваа дозвола.

|  |
| --- |
| Табела 6.3.2 : Емисиони точки во водата |
| Параметар | Гранична вредност | Фреквенција на мониторинг |
| pH | 6,5-9 | Еднаш годишно во максимален обим на работа |
| Сув остаток (на 180 °С) (mg/l) | 500 |
| Температура °С | 30  |
| Таложни материи (ml/lh) | 0,5 |
| Суспендирани материи (mg/l) | 35 |
| Електролитска проводливост (µS/sm) |  |
| ХПК KMnO4 (mg/l) | 125 |
| Алкалитет (mg/l) CaCO3 | 200 |

### Параметрите во Табелата 6.3.2. се во согласност на Уредба за класификација на водите и уредба за категоризација на водотеците и езерата (Сл. Весник на РМ бр. 18/99) и Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испитувањето на отпадните води по нивно пречистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на РМ бр. 81/11)

### Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.3.2, на точките на емисија и најмалку на фрекфенции наведени во таа Табела и истите мерења ќе ги достави до Надлежниот орган веднаш по извршеното мерење.

### Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може значително да влијаат на квалитетот на водата на реципиентот.

## **Емисии во канализација**

### Од инсталацијата за која се издава Дозвола нема да има емисии во канализација.

## **Емисии на топлина**

### Со оглед на активностите кои што ги врши Инсталацијата, при спроведување на истите не доаѓа до емисии на топлина, дури и кога се јавуваат емисии на топлина истите се незначителни и немаат негативно влијание по животната средина.

## **Емисии на бучава и вибраци**

### Активностите на локацијата нема да доведат до зголемување на нивоата на бучава, дадени подолу, на местата специфицирани како осетливи на бучава (дадени во Прилог IX од барањето за Дозвола, означени како мерни места од 1-4)

### Дење (Lд) 70 dBA.

### Вечер(Lд) 70 dBA

### Ноќе (Lд) 60 dBA

### Операторот е должен да врши мерење на бучавата на секои 12 месеци од добивањето на дозволата. Добиентите резултати е должен да ги доставува до Надлежниот орган. Резултатите треба да бидат мерени од страна на правни лица кои имаат дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање за вршење на таа дејност. Доставениот документ со измерените вредности треба да биде во оригинална форма.

### Резултатите од мерењата за бучава треба да се согласно Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08) и согласно Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 147/08).

### Операторот е должен да се придржува на работното време кое е приложено со поднесеното Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола и не треба да има никакви активности со кои би се емитирала дополнителна бучава надвор од рамките на предвиденото работно време.

# Пренос до пречистителна станица за отпадни води

###

### Во инсталацијата за која се издава Дозволата нема да има трансфер на отпадната вода во пречистителна станица.

# Програма за подобрување

### Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 8.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

|  |
| --- |
| Табела 8.1.1 : Програма за подобрување |
| Ознака | Мерка | Датум на завршување |
| Активност бр.1 | **Едукација и тренинг на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната средина** | 2014 год.  |
|  Активност бр.2 | **Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот** Да се превземе активност на зазеленување за спречување на емисија на бучава и цврсти честици | 2014 год.  |
| Активност бр. 3 | **Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот**Бетонирање на дел од површина на сепарацијата, каде што ќе може да се одржуваат транспортните средства и опремата за сепарација со што ќе се намали можноста за истекување и загадување на почвата | 2014 год. |
| Активност бр. 4 | **Управување и отстранување на затекнатиот отпад на предметната локација** | 2014 год. |
| Активност бр. 5 | **Склучување Договор со овластена организација за собирање и одложување на отпадното масло кое се создава на локацијата** | 2014 год. |
| Активност бр. 6 | **Склучување Договор со овластена организација за собирање и одложување на отпадни гуми и отпадно железо** | 2014 год. |
| Активност бр. 7  | **Реконструкција на септичка јама и подобрување на нејзината функционалност** | 2014 год. |

Приказ на финансиските средства потребни за реализација на секоја од фазите на Програмата за подобрување:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бр.**  | **Активност**  | **Вкупна вредност (денари)** |
| 1. | Едукација и тренинг на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната средина | 30.000  |
| 2. | Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот | 30.000 |
| 3. | Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот | 300.000 |
| 4. | Управување и отстранување на затекнатиот отпад на предметната локација | 30.000  |
| 5. | Склучување Договор со овластена организација за собирање и одложување на отпадното масло кое се создава на локацијата | 20. 000 |
| 6. | Склучување Договор со овластена организација за собирање и одложување на отпадни гуми и отпадно железо | 20. 000 |
| 7. | Реконструкција на септичка јама и подобрување на нејзината функционалност | 25. 000 |
|  ВКУПНО: | 455.000 |

# Договор за промени во пишана форма

### Кога својството “или како што е друго договорено написмено” се користи во услов од Дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

#### Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа Дозвола: и

#### Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата.

### Секоја промена предложена според условот 9.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

#### Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласнот со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

***Дел А***

[ ]  Име на операторот.

[ ]  Број на дозвола.

[ ]  Локација на инсталацијата.

[ ]  Датум на доставување на податоци.

[ ]  Време, датум и локација на емисијата.

[ ]  Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :

[ ]  Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.

[ ]  Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.

[ ]  Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

***Дел Б***

[ ]  Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А

[ ]  Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.

[ ]  Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.

[ ]  Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

[ ]  Име [ ]  Пошта..................................

[ ]  Потпис [ ]  Датум

[ ]  Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, за оваа Дозвола, се наведени во Табелата подолу.

**Табела Д2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извештај | Фреквенција на извештајот | Датум на поднесување на извештајот |
| Мониторинг на воздух | Годишно во сезона со максимален обим на работа  | Од добивањето на Б –интегрирана еколошка дозволата  |
| Мониторинг на вода  | Годишно во сезона со максимален обим на работа  | Од добивањето на Б –интегрирана еколошка дозволата  |
| Мониторинг на бучава | Годишно во сезона со максимален обим на работа | Од добивањето на Б- интегрирана еколошка дозволата  |